漯河市新旺化工有限公司

2025年土壤、地下水自行监测方案

为了及时、准确掌握本单位土壤及地下水的质量及对周边环境的影响，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《河南省土壤污染防治攻坚战土壤环境监测制度与能力建设工作任务分工的通知》（豫环文〔2018〕101号）、《工业企业土壤及地下水自行监测技术指南》HJ1209-2021、《农药制造工业自行检测技术指南》HJ987-2018、《土壤环境质量标准分区分类制》等相关要求，结合本单位实际情况，特制定2025年本单位土壤、地下水自行检测方案。

1、企业基本情况

漯河市新旺化工有限公司成立于2008年11月，注册资金柒仟伍佰万元。公司于2012年开始搬迁至漯河市郾城区裴城镇漯西工业集聚区，2014年开始一期项目的试生产，截止目前主要产品及产能分别为：年产80000吨三氯化磷、8000吨亚磷酸三甲酯、8000吨亚磷酸三乙酯、12000吨敌敌畏、12000吨三氯乙醛、5000吨敌百虫、500吨有机硅保护剂BSTFA、700吨有机硅保护剂BSA、3000吨成核剂项目。

本公司是个涉水、涉气、涉噪声、涉危废的单位，有2套污水处理系统，总处理能力为1050吨/天；两套废气处理系统（蓄热式焚烧装置RTO），一套处理能力是40000m3/h，另一套处理能力是60000m3/h；有专用的危废暂存间。

公司各车间的工艺废水、设备清洗废水、循环冷却水排水、真空泵废水、地面冲洗废水等通过各车间的废水收集池收集，经密闭管道用泵送至两套污水处理系统进行处理。一套450吨/天的污水处理工艺为：多效蒸发+铁碳微电解+厌氧+水解酸化+缺氧+好氧+除磷沉淀。另一套600吨/天的污水处理工艺为：多效蒸发+电化学+催化氧化+UASB+好氧+除磷沉淀+终沉池。处理合格的废水经在线监测后排放至园区的漯西污水处理厂深度处理。

公司各车间预处理后的工艺废气、储罐呼吸阀废气、装卸车废气、污水处理站厌氧废气、产品包装所产废气分别通过有机废气收集装置集中密闭收集至DN1000的不锈钢管道，用增压风机输送到新盛热力院内的废气处理系统（蓄热式焚烧装置RTO）进行处理。两套废气处理系统RTO一开一备，完全满足所有厂区的废气治理。两套废气处理系统工艺是：酸喷淋+碱喷淋+水喷淋+RTO焚烧+冷却+碱喷淋+活性炭吸附+排放，处理达标后经在线监测设施检测后经25米的排放口排放。

现有工程主要噪声设备包括风机、冷冻压缩机组和各种加料泵等设备，现有工程采取的降噪措施主要有：对排气管和各种风机装设消声器，部分设备加装隔音罩，大多数高噪声设备均设置于室内，均做有减振基础。另外厂区围墙外面种植防护林，厂区与铺设生产区之间的道路两侧种植香樟树等高大乔木吸声降噪，有效防止噪声向厂区外扩延。

公司设置有专门的危废暂存间，并定期将暂存的危废移交有资质的危废处理单位处理。危废间设置有废气收集处理设施，危废间地面及墙面按要求做有防腐防渗处理，四周设置有液体危废收集地沟，并设置了液体危废事故收集池，可有效防止危废物质对环境造成污染。

土壤、地下水污染防治主要着力于地面的硬化、防腐处理，目前厂区除绿化带之外的所有地平面均进行水泥硬化，有腐蚀性污染物存在储罐区、厂房、废水池等均做了防腐蚀处理。事故废水、初期雨水全部进入事故废水收集池收集，最终到污水处理站集中处理后达标排放。

2、自行检测方案

2.1检测点位、频次

根据公司产品特点及可能对土壤和地下水产生污染的情况，制定以下土壤和地下水的检测点位。

表1：土壤地下水检测点位及频次

| 检测类别 | 取样地点 | 检测频次 | 经度（°E） | 纬度（°N） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 亚磷酸三甲脂生产区 | 每年一次 | 113.78480 | 33.69324 |
| 土壤 | 敌敌畏生产区 | 每年一次 | 113.78601 | 33.69310 |
| 土壤 | 亚磷酸三乙酯生产区 | 每年一次 | 113.78485 | 33.69359 |
| 土壤 | 三氯乙醛生产区 | 每年一次 | 113.78803 | 33.69345 |
| 土壤 | 储罐区 | 每年一次 | 113.78634 | 33.69425 |
| 土壤 | 液氯库区 | 每年一次 | 113.78475 | 33.69458 |
| 土壤 | 成品车间 | 每年一次 | 113.78798 | 33.69090 |
| 土壤 | 厂外参照点1 | 每年一次 | 113.78441 | 33.69259 |
| 土壤 | 厂外参照点2 | 每年一次 | 113.78595 | 33.69162 |
| 地下水 | 上游地下水 | 每年一次 | 113.78456 | 33.69254 |
| 地下水 | 厂区地下水 | 每年一次 | 113.78677 | 33.69325 |
| 地下水 | 下游地下水 | 每年一次 | 113.78498 | 33.69471 |

公司土壤、地下水监测点位图

2.2  检测依据和评价标准

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

(2)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

(3)《河南省土壤污染防治攻坚战土壤环境监测制度与能力建设工作任务分工的通知》（豫环文[2018]101号）；

(4)《工业企业土壤及地下水自行监测技术指南》HJ1209-2021、《农药制造工业自行检测技术指南》HJ987-2018；

(5)《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004)；

(6)《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020)；

(7)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019)；

(8)《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019)；

(9)《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)；

(10)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)；

2.3土壤监测指标

根据《工业企业土壤及地下水自行监测技术指南》HJ1209-2021、《农药制造工业自行检测技术指南》HJ987-2018、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018，土壤监测因子确定为：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、总铬、总锌、阿特拉津、氯丹、P,P-滴滴滴、P,P-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯、灭蚁灵共62项，土壤样品按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018二类用地筛选值标准执行。

表2   土壤检测分析方法、使用仪器、筛选值

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号 | 检出限 | 筛选值 （二类）mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.01mg/kg | 60 |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 岛津原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.01mg/kg | 65 |
| 3 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.5mg/kg | 5.7 |
| 4 | 铜 | 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 1mg/kg | 18000 |
| 5 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 岛津原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.1mg/kg | 800 |
| 6 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.002mg/kg | 38 |
| 7 | 镍 | 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 3mg/kg | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 岛津气相色谱质谱联用仪/GCMS-QP2010 SE | 1.3μg/kg | 2.8 |
| 9 | 氯仿 |  |  | 1.1μg/kg | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 |  |  | 1.0μg/kg | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 0.3μg/kg | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3μg/kg | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 |  |  | 1.5μg/kg | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1μg/kg | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 岛津气相色谱质谱联用仪/GCMS-QP2010 SE | 1.2μg/kg | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.3μg/kg | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg | 0.43 |
| 26 | 苯 |  |  | 1.9μg/kg | 4 |
| 27 | 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg | 20 |
| 30 | 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg | 28 |
| 31 | 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg | 1290 |
| 32 | 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 岛津气相色谱质谱联用仪/GCMS-QP2010 SE | 1.2μg/kg | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 岛津气相色谱质谱联用仪/GCMS-QP2010 SE | 0.09mg/kg | 76 |
| 36 | 苯胺 |  |  | 0.08mg/kg | 260 |
| 37 | 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1mg/kg | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1mg/kg | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg | 151 |
| 42 | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.1mg/kg | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1mg/kg | 15 |
| 45 | 萘 |  |  | 0.09mg/kg | 70 |
| 46 | pH | 土壤 pH的测定 NY/T 1377-2007 | pH计/PHS-3C | / | / |
| 47 | 总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 4mg/kg | / |
| 48 | 总锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 1mg/kg | / |
| 49 | α-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 | 岛津气相色谱质谱联用仪/GCMS-QP2010 SE | 0.07mg/kg | 0.3 |
| 50 | β-六六六 |  |  | 0.06mg/kg | 0.92 |
| 51 | γ-六六六 |  |  | 0.06mg/kg | 1.9 |
| 52 | 六氯苯 |  |  | 0.03mg/kg | 1.0 |
| 53 | 灭蚁灵 |  |  | 0.06mg/kg | 0.09 |
| 54 | 硫丹 |  |  | α-硫丹：0.06mg/kg y-硫丹：0.09mg/kg | 1687 |
| 55 | 七氯 |  |  | 0.04mg/kg | 0.37 |
| 56 | 氯丹 |  |  | 顺-氯丹：0.02mg/kg 反-氯丹：0.02mg/kg | 6.2 |
| 57 | P,P-滴滴滴 |  |  | 0.08mg/kg | 7.1 |
| 58 | 滴滴涕 |  |  | 0.09mg/kg | 6.8 |
| 59 | P,P-滴滴伊 |  |  | 0.04mg/kg | 7.0 |
| 60 | 敌敌畏 | 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1023-2019 | 岛津气相色谱质谱联用仪/GCMS-QP2010 SE | 0.3mg/kg | 5.0 |
| 61 | 乐果 |  |  | 0.6mg/kg | 619 |
| 62 | ＊阿特拉津 | 土壤和沉积物11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法HJ1052-2019 | 液相色谱仪Waters2695 | 0.03mg/kg | 7.4 |

2.4地下水监测指标

### 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020)、《工业企业土壤及地下水自行监测技术指南》HJ1209-2021、《农药制造工业自行检测技术指南》HJ987-2018，地下水监测因子为：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、总铍、总镍、苯酚共42项。地下水按照《地下水质量标准》GB/T 14848-2017Ⅲ类限值执行。

- 表3   地下水检测分析方法、使用仪器、限值

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号 | 检出限 | 限值（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法 GB 11903-89 | 比色管 | / | 15 |
| 2 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（6.1 臭和味 嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 无 |
| 3 | 浊度 | 水质 浊度的测定 目视比浊法GB 13200-91 | 比色管 | 1度 | 3 |
| 4 | 外观 | 外观 描述法 《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护局（1989年） | / | / | 无 |
| 5 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | pH计/PHS-3C | / | 6.5-8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3计) | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87 | 滴定管 | 5mg/L | 450mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2023 | 电子分析天平/ME204E/02 | / | 1000 |
| 8 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 8mg/L | 250 |
| 9 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-89 | 滴定管 | 2mg/L | 250 |
| 10 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.03mg/L | 0.3 |
| 11 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.01mg/L | 0.10 |
| 12 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.001mg/L | 1.00 |
| 13 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.05mg/L | 1.00 |
| 14 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（4.1 铝 铬天青S分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.008mg/L | 0.20 |
| 15 | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法 1 萃取分光光度法） HJ 503-2009 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.0003 mg/L | 0.002 |
| 16 | 阴离子表面 活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB7494-87 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.05mg/L | 0.3 |
| 17 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾滴定法 ） GB/T 5750.7-2023 | 滴定管 | 0.05mg/L | 3.0 |
| 18 | 氨氮 | 水质氮氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.004mg/L | 0.5 |
| 19 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.003mg/L | 0.02 |
| 20 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-89 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.01mg/L | 200 |
| 21 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 电热恒温培养箱DNP-9162 | / | 3.0 |
| 22 | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法HJ1000-2018 | 电热恒温培养箱DNP-9162 | / | 100 |
| 23 | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-87 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.003 mg/L | 1.00 |
| 24 | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB7480-87 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.02mg/L | 20.0 |
| 25 | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法（方法 3异烟酸-巴比妥酸分光光度法） HJ 484-2009 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.001mg/L | 0.05 |
| 26 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87 | 离子计 /PXS-270 | 0.05mg/L | 1.0 |
| 27 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（13.1 硫酸铈催化分光光度法） GB/T 5750.5-2023 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 1.2μg/L | 0.08 |
| 28 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.04μg/L | 0.001 |
| 29 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.0003mg/L | 0.01 |
| 30 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计/PF32 | 0.0004mg/L | 0.01 |
| 31 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.001mg/L | 0.005 |
| 32 | 铬（六价） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 可见分光光度计 /T6新悦 | 0.004mg/L | 0.05 |
| 33 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计/TAS-990F | 0.01mg/L | 0.01 |
| 34 | 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪/GC7820A | 0.1mg/L | 60 |
| 35 | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪/GC7820A | 0.1mg/L | 2.0 |
| 36 | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪/GC7820A | 0.5mg/L | 10.0 |
| 37 | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪/GC7820A | 0.5mg/L | 700 |
| 38 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标（4.1 总α放射性 低本底总α检测法） GB/T 5750.13-2023 | 低本底α、β测量仪/WIN-8A | 0.02Bq/L | 0.5 |
| 39 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标（5.1 总β放射性 低本底总β检测法） GB/T 5750.13-2023 | 低本底α、β测量仪/WIN-8A | 0.03Bq/L | 1.0 |
| 40 | 总铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 | 岛津原子吸收分光光度计/AA-6880 | 0.02mg/L | 0.002 |
| 41 | 总镍 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（18.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2023 | 岛津原子吸收分光光度计/AA-6880 | 5mg/L | 0.02 |
| 42 | 苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | 气相色谱仪/GC7820A | 0.5mg/L | / |

表4 土壤质量现状调查点位、检测因子情况一览表

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 亚磷酸三甲脂生产区 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、总铬、总锌、阿特拉津、氯丹、P,P-滴滴滴、P,P-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯、灭蚁灵 | 参照表2要求执行 |
| 亚磷酸三乙酯生产区 |  |  |
| 敌敌畏生产区 |  |  |
| 三氯乙醛生产区 |  |  |
| 储罐区 |  |  |
| 液氯库区 |  |  |
| 成品车间 |  |  |
| 厂外参照点1 |  |  |
| 厂外参照点2 |  |  |
| 上游地下水 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、总铍、总镍、苯酚 | 参照表3要求执行 |
| 厂区地下水 |  |  |
| 下游地下水 |  |  |

2.6检测质量保证

（1）检测机构及人员：公司委托有检查资质的第三方检测机构进行土壤和地下水的检查。参加检测人员均经过专业培训、考试合格持证上岗。

（2）分析方法：检测所用方法全部采用国家现行有效的标准分析方法，均在检测机构资质认定范围内。

（3）土壤采集

土壤样品采集参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）要求进行。

①表层土壤样品的采集一般采用挖掘方式进行，一般采用锹、铲及竹片等简单工具，也可进行钻孔取样。

②土壤采样的基本要求为尽量减少土壤扰动，保证土壤样品在采样过程不被二次污染。

③当采集用于测定不同类型污染物的土壤样品时，应优先采集用于测定挥发性有机物的土壤样品。

④在土壤样品采集过程中应尽量减少对样品的扰动，禁止对样品进行均质化处理，不得采集混合样。

⑤使用非扰动采样器采集测定挥发性有机物的土壤样品。若使用一次性塑料注射器采集土壤样品，针筒部分的直径应能够伸入40ml土壤样品瓶的颈部。针筒末端的注射器部分在采样之前应切断。若使用不锈钢专用采样器，采样器需配有助推器，可将土壤推入样品瓶中。不应使用同一非扰动采样器采集不同采样点位或深度的土壤样品。

⑥在40ml土壤样品瓶中预先加入5ml或10ml甲醇（农药残留分析纯级），以能够使土壤样品全部浸没于甲醇中的用量为准，称重（精确到0.01g）后，带到现场。采集约5g土壤样品，立即转移至土壤样品瓶中。土壤样品转移至土壤样品瓶过程中应避免瓶中的甲醇溅出，转至土壤样品瓶后应快速清除掉瓶口螺纹处黏附的土壤，拧紧瓶盖，清除土壤样品瓶外表面上黏附的土壤。用大于60ml的土壤样品瓶单独采集一份土壤样品，用于测定土壤中干物质的含量。

（4）地下水采集

地下水样品采集分别参考 HJ/T 164 和 HJ/T 91 的相关规定执行。根据地下水检测项目的不同类别，在地下水样品采集时，依据地下水监测技术规范针对不同的检测项目进行了分装保存。地下水采样使用贝勒管完成，取样顺序依次为挥发性有机物样品、重金属样品和其他常规样品，取的样品送回实验室分析。为了避免污染和交叉污染，在地下水采集期间采用专用工具采集，每个地下水点位采集使用一套专用工具；采样工具有专门采样人员操作，为了避免交叉污染，采样器件使用专用手套；所有涉及进入监测井的测量设备使用前均严格清洗；在地下水样品被采集后，立刻装入事先准备好的采样瓶并用聚四氟乙烯薄膜密封。所有样品立即转移至保温箱，尽快送实验室分析。具体如下：

- ①从井中采集水样，在充分抽汲后进行，抽汲水量不少于井内水体积的 3 倍，采样位置在地下水水面 0.5m 以下，以保证水样能代表地下水水质。

- ②采样前，除有机物监测项目外，先用采样水荡洗采样器和水样容器 2~3 次。

- ③测定挥发性、半挥发性有机污染物项目的水样，采样时水样必须注满容器，上部不留空隙。但对准备冷冻保存的样品则不能注满容器，否则冷冻之后，因水样体积膨胀使容器破裂。测定溶解氧的水样采集后在现场固定，盖好瓶塞后用水封口。

- ④测定硫化物、重金属等项目的水样分别单独采样。在水样采入或装入容器后，立即按相应要求加入保存剂。样品采集量以各因子实验需求为准，同时预备留样样品。

- ⑤pH现场测定，pH计须校准合格后使用；三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、苯酚采集一组现场平行样及全程序空白样；挥发性酚类、氰化物、总α放射性、总β放射性、硫化物、菌落总数、总大肠菌群单独采样。

- ⑥采集水样后，立即将水样容器瓶盖紧、密封，贴好标签，标签内容包括监测井号、样品编号、监测项目等。填写《地下水采样记录表》，字迹端正、清晰，各栏内容填写齐全。

- ⑦采样结束前，核对采样计划、采样记录与水样，如有错误或漏采，则立即重采或补采。

（5）样品保存原则

样品保存涉及采样现场样品保存、样品暂存保存和样品流转保存要求，应遵循以下原则进行：

①土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）的要求进行确定样品保存方法及保存时限要求。地下水样品保存参照《地下